## 14.10.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.6.2020 z dnia 04.11.2020 r.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Adres dostawy
Część I zamówienia:
1 | Dozownik ścienny bezdotykowy do środków dezynfekcyjnych | Ścienny dozownik bezdotykowy do środków dezynfekcyjnych wraz z bateriami oraz zasilaczem sieciowym w komplecie. - tacka w celu zapobieżenia zabrudzenia podłogi nadmiarem płynu, - dedykowany do zastosowania z alkoholem etylowym o stężeniu do 75%, - czujnik podczerwieni, - zasilanie bateryjne z możliwością podłączenia zasilacza sieciowego, - możliwość montażu bezpośrednio do ściany lub innej płaskiej powierzchni, - pojemność: 500 ml - 600 ml, - czujnik podczerwieni, - dozowanie: spray, - certyfikat CE. | 20 | ul. Cześnikowska 18 Poznań
2 | Dozownik stojący bezdotykowy do środków dezynfekcyjnych | Stojący dozownik bezdotykowy do środków dezynfekcyjnych wraz z bateriami oraz zasilaczem sieciowym w komplecie. - tacka w celu zapobieżenia zabrudzenia podłogi nadmiarem płynu, - dedykowany do zastosowania z alkoholem etylowym o stężeniu do 75%, - czujnik podczerwieni, - zasilanie bateryjne z możliwością podłączenia zasilacza sieciowego, - pojemność: 500 ml - 600 ml, - czujnik podczerwieni, - dozowanie: spray, - wysokość stojaka 140-165 cm, - certyfikat CE. | 20 | ul. Cześnikowska 18 Poznań
Część II zamówienia:
3 | Termometr bezdotykowy na podczerwień | Termometr bezdotykowy na podczerwień: - wyrób medyczny, - dokładność pomiaru w przedziale 0,1 - 0,2°C, - odległość mierzenia w zakresie 1 - 15 cm, - czas mierzenia w przedziale 1 - 3 sekundy, - zakres temperatury min. 34 - 43°C - zasilanie akumulatorami wielokrotnego użytku lub bateriami alkalicznymi, - etui. | 20 | ul. Cześnikowska 18 Poznań
4 | Termometr bezdotykowy, samoobsługowy, ścienny na podczerwień | Termometr bezdotykowy, samoobsługowy, ścienny na podczerwień: - wyrób medyczny, - dokładność pomiaru w przedziale 0,1 - 0,2°C, - odległość mierzenia w zakresie 1 - 15 cm, - miejsce pomiaru: czoło, nadgarstek, - czas mierzenia w przedziale 1 - 3 sekundy, - zakres temperatury min. 34 - 43°C - zasilanie akumulatorami wielokrotnego użytku lub bateriami alkalicznymi oraz sieciowe, - mocowanie ścienne w zestawie. | 10 | ul. Cześnikowska 18 Poznań
5 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | Lampa bakteriobójcza przepływowa: - funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza, - poziom hałasu max. - 44 dB, - rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C, - przepływ powietrza min.: 160 m³/h, - filtr przeciwkurzowy, - żywotność źródła światła min.: 8000h, - metraż dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej min. 45 m², - zasilanie sieciowe, - klasa ochrony przed porażeniem: I, - stopień szczelności: IP20, - przewód zasilający min.: 3m, - włącznik on-off, - licznik czasu pracy, - certyfikat CE. | 20 | ul. Cześnikowska 18 Poznań
Część III zamówienia:
6 | Maseczki jednorazowe, 3 warstwowe, 1 szt. | Maseczki jednorazowe, 3 warstwowe: - materiał: włóknina + filtr Melt Blown + włóknina, - mocowanie: 2 gumki, - nie zawiera lateksu, - pakowane po 100 lub 50 szt., - wyrób medyczny, - certyfikat CE. | 65000 | ul. Cześnikowska 18 Poznań
7 | Rękawiczki jednorazowe, lateksowe, 1 szt. | Rękawice jednorazowe, lateksowe: - pudrowane, - pakowane w kartonowe opakowanie po 100 lub 200 szt., - rozmiary: M 21.000 szt., L 30.000 szt., XL 14.000 szt., - wyrób medyczny, - certyfikat CE. | 65000 | ul. Cześnikowska 18 Poznań
8 | Płyn do dezynfekcji rąk, 5l | Płyn do dezynfekcji rąk: - sklasyfikowany i zgłoszony produkt jako środek biobójczy, - pozwolenie państwowego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, - zawartość alkoholu w przedziale: 60%-75%, - skład płynu min.: alkohol etylowy, środek nawilżający (np. glicerol lub kwas hialuronowy), - pojemność opakowania pojedynczego 5l. | 325 | ul. Cześnikowska 18 Poznań
9 | Płyn do dezynfekcji powierzchni, 5l | Płyn do dezynfekcji powierzchni: - sklasyfikowany i zgłoszony produkt jako środek biobójczy, - pozwolenie państwowego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, - zawartość alkoholu w przedziale: 65%-75%, - pojemność opakowania pojedynczego 5l. | 300 | ul. Cześnikowska 18 Poznań